Table VI-8. Compositions of sandstone and limestone geostandards (ppm unit, or noted otherwise).


Sandstone
Limestone

Sandstone
Limestone


GSR-4
GSR-6

GSR-4
GSR-6

Ag-47
0.062
0.043
Mn-25
150
460

Al-13  %
1.86
2.66
Mo-42
0.76
0.38

As-33
9.1
4.7
Na-11  %
0.044
0.060

Au-79 ppb
1.8
0.9
Nb-41
5.9
6.6

B-5
34
16
Nd-60
21
12

Ba-56
143
120
Ni-28
17
18

Be-4
0.97
0.8
P-15
960
230

Bi-83
0.18
0.16
Pb-82
7.6
18.3

C-6    %
0.05
8.74
Pd-46 ppb



Ca-20  %
0.215
25.4
Pr-59
5.4
3.4

Cd-48
0.06
0.069
Pt-78 ppb



Ce-58
48
25.4
Rb-37
29
32

Cl-17
42
80
S-16
860
370

Co-27
6.4
9
Sb-51
0.6
0.43

Cr-24
20
32
Sc-21
4.2
6

Cs-55
1.8
3.2
Se-34
0.098
0.099

Cu-29
19
23.4
Si-14  %
42
7.29

Dy-66
4.1
1.6
Sm-62
4.7
2.4

Er-68
2
1.1
Sn-50
1.1
0.98

Eu-63
1
0.51
Sr-38
58
913

F-9
183
406
Ta-73
0.42
0.46

Fe-26  %
2.25
1.76
Tb-65
0.79
0.35

Ga-31
5.3
7.1
Te-52
0.038
0.023

Gd-64
4.5
1.9
Th-90
7
4.1

Ge-32
1.2
0.67
Ti-22
1600
2000

Hf-72
6.6
1.8
Tl-81
0.36
0.36

Hg-80
0.008
0.016
Tm-69
0.32
0.17

Ho-67
0.75
0.33
U-92
2.1
1.9

In-49
0.026
0.042
V-23
33
36

K-19  %
0.54
0.65
W-74
1.2
0.67

La-57
21
14.6
Y-39
22
9.1

Li-3
11
20
Yb-70
1.9
0.9

Lu-71
0.3
0.14
Zn-30
20
52

Mg-12 %
0.049
3.1
Zr-40
214
62

